Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w podziale na 3 zadania.

Znak sprawy: PNO/04/2016

ZATWIERDZAM

Ostrów Wielkopolski,  dnia 5 maja 2016r.

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ł.   Informacje dotyczące udzielenia zaliczek

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Lista załączników

- Informacje wstępne / ogólne

### 1. Zamawiający

Zamawiającym jest: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

Adres: ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Godz. pracy administracji: 700 – 1500

NIP: 622-10-05-559  , Regon: 250470657

Strona WWW: www.mzgm.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 738-70-90 wew. 31

Adres e-mail: mzgm@mzgm.pl

### 2. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem PNO/04/2016 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 3. Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę 
na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 15:00 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 209.000,00 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity).

- Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w podziale na 3 zadania

(CPV: 44.19.00.00 – 8; 44111000-1;44190000-8;44810000-1;31600000-2;42130000-1)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w podziale na 3 zadania wg wykazu (asortymentu) podanego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zobowiązany jest do dostarczenia określonych materiałów zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia w ciągu 2 dni od chwili złożenia zamówienia e-mailem, faksem przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim  (przy czym termin liczony jest od dnia następnego).

Natomiast w przypadku wystąpienia awarii, usterek powodujących uszkodzenie mienia na zarządzanych budynkach przez Zamawiającego, Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zobowiązany jest do dostarczenia określonych materiałów, asortymentu ujętego w pozycjach:65,68,70,71,72,73,74,75,76,77,91,92,93,94,123,125,127,128,129,130,154,155,156,157,158,166,195,209,210,211,212,213,218,219,220,221,222,228,229,230,231,232,249,251,266,268,269,272,273,274,275,298,299,300,301,310,311,312,313,314,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337 - zadania nr 1 na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia w ciągu 2 godzin od chwili złożenia zamówienia e-mailem, faksem, telefonicznie przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, w tym samym dniu roboczym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione artykuły na własny koszt i ryzyko do magazynu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ulicy Kościuszki 14 63-400 Ostrów Wielkopolski, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. Zamówienie musi być zrealizowane jednorazowo i w całości. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego dostarczenia towaru, gdyż jedynie wtedy istnieje możliwość oceny zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem i z umową.

Ilości materiałów przedstawione w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu.

Ilości te  mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Gwarantowana  wartość dokonywanych zakupów w okresie obowiązywania umowy  wyniesie 60% zaoferowanej przez Wykonawcę ceny.

Oferowane materiały muszą posiadać stosowne atesty PZH.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie wybranych artykułów celem oceny ich jakości. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia we wskazanym terminie pojedynczych egzemplarzy wskazanych produktów.

Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczającego do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie lub opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).

Oferowany towar będzie podlegał gwarancji i reklamacji.

W przypadku dostarczenia towarów uszkodzonych lub niezgodnych z umową Zamawiający w obecności dostawcy sporządzi notatkę, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu.

W przypadku 3 krotnej nieprawidłowości w dostawie, niezależnie od asortymentu, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 3- ciej wadliwej dostawy.

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie towary zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Termin realizacji zamówienia:

Jest to sukcesywna dostawa obejmująca okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku albo do wyczerpania wartości umowy.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania:

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim według wykazy asortymentu stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim według wykazy asortymentu stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim według wykazy asortymentu stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

Dla każdego zadania do 31 grudnia 2016 roku albo do wyczerpania wartości umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

I.   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy, zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt. 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ,

2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z      przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w pkt. D.I.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe - druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona 	Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo - jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 	ustawy).

IV. W celu potwierdzenia, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

V. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jednak nie jako konsorcjum.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie (konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz dokumenty wymienione w pkt D.II składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty dla zadania nr 1, nr 2 i nr 3.

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym

2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 21 dni – max. 41 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM    Cena brutto  -  98 %

KRYTERIUM    Termin płatności -  2 %

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – materiały techniczne - zadanie nr .....” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

10. Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY –  Oferta – materiały techniczne - zadanie nr .....”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 16 maja 2016r., godz. 08.30"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

12.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę).

Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1. Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski, sekretariat Spółki, II piętro w godz. 7:00 – 15:00.

Termin złożenia – do godz. 08:15  dnia 16 maja 2016r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 006 – sala narad, niski parter

Termin otwarcia – godz. 08:30 dnia  16 maja 2016r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 15.00 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:

Pan Jakub Szczurek, nr tel. (62) 738 70 90 wew.45

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.).

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób dla każdego zadania:

1. Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

-------------------------------------------    X 100 X. waga kryterium

cena brutto badanej oferty

2. Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 21 dni – max. 41 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

---------------------------------------------- X 100 X waga kryterium

najdłuższy termin z badanych ofert

Na ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena i  termin płatności.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz 915) zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

- W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.

- Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu, o ile nie są one czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993er. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne.

- Podana w ofercie cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

V.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców    wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem pkt. VI.

VI. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej” – art. 180 – 198 ustawy Pzp.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Skarga do sądu na podstawie art. 198a - 198g ustawy.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego z konsorcjum, wykonawcy muszą przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich wzajemną współpracę.

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający , zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

##### Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

##### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

S.  Lista załączników

- Projekt umowy.

- Formularz ofertowy.

- Formularze cenowe.

- Wzory oświadczeń.

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

- Zadanie nr 1 – wykaz materiałów hydraulicznych i sanitarnych.

- Zadanie nr 2 – wykaz materiałów elektrycznych.

- zadanie nr 3 – wykaz materiałów budowlanych.

P R O J E K T   U M O W Y

UMOWA - wzór

zawarta w dniu ……………………………………….. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

........................................................................................ z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. .................................,

NIP ………………………………. REGON……………………… KRS …………………….

reprezentowanym przez:

............................................. – ......................................

............................................. – ......................................

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………… z siedzibą

w …………………..……………,

reprezentowanym przez:

…………………………..……. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

NIP ………………………………. REGON……………………… KRS …………………….

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr PNO/04/2016) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej w tym, posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP, tj. aktualne atesty PZH, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, karty produktu, karty charakterystyki, świadectwa jakości, instrukcje obsługi itp. w zależności od rodzaju wyrobu/ produktu.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie dostarczał w opakowaniach (zbiorcze, jednostkowe) oznaczonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie dostarczane w opakowaniach artykuły muszą posiadać : etykietę zawierającą informacje o produkcie m.in.: datę produkcji, termin użycia, opis sposobu użycia, zastosowania, dane techniczne lub chemiczne.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą każdego produktu chemicznego zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej karty charakterystyki.

- Wykonawca do każdej dostawy produktu chemicznego zobowiązany jest dołączyć aktualne świadectwo jakości  produktu.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych pojemników po produktach chemicznych w dniu dostawy nowej partii produktu chemicznego.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- W przypadku dostarczania wyrobów równoważnych Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność produktu oferowanego z produktem opisanym przez Zamawiającego w SIWZ, np. oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom, parametrom techniczny, standardom zamawianych produktów lub inny dokument potwierdzający równoważność jak również niestwierdzający różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe ( w zakresie właściwości fizyko-chemicznych, konstrukcji, funkcjonalności, składu chemicznego) danego produktu do produktu określonego przez Zamawiającego.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1 umowy, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego w godzinach od 08:00 do 13:00 w dni robocze.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 3

TERMIN UMOWY ORAZ PRZYCZYNY JEJ ROZWIAZANIA

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2016 roku albo do wyczerpania wartości umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w ust. 1 § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 umowy będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem lub mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie do 2 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia mailem, faksem lub telefonicznie. Warunki dostawy określa SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 lub dostarczania asortymentu niespełniajacego wymagań określonych w SIWZ Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego lub niespełniajacego parametrów asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

§ 5

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż  12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni (robocze) od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie … dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

§ 8

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

a)	zmiany danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), Zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)	zmiany wyrobu w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Zmiana wyrobu na nowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

c)	zmiany zaoferowanego w ofercie wyrobu równoważnego na produkt opisany  przez Zamawiającego w siwz, bez podnoszenia ceny zaoferowanej w ofercie. Zmiana wyrobu na nowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. c może nastąpić jeżeli Zamawiający stwierdzi (co najmniej 2 – krotnie), iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów produktu opisanego w siwz.

§ 9

PODWYKONAWCA

(poniższe zapisy pozostaną w przypadku, kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy  pomocy podwykonawców)

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość  brutto .......................................

Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: .............................. co stanowi     wartość brutto  .........................................

- Do zawarcia umowy o wykonywanie dostaw przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest    zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o      zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania   przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda    Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

- W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

- Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

- Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostaw przez podwykonawców.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity, )

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

.....................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

I KRYTERIUM - Cena brutto

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem odpowiedniego formularza asortymentowo cenowego np. Zadanie nr 1 należy wpisać wartości wynikające z poz. razem formularza asortymentowo cenowego(1):

|  | ## Wartość ## netto zł | ## Stawka VAT % | ## Kwota VAT zł | ## *Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w I kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria prysznicowa + słuchawka np. „Ferro”, „Deante” , „Goshe” , „Diamond” , „Savon” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 2 | Bateria pojedyncza np. „Ferro”, „Deante” , „Goshe” , „Diamond”, „Savon” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 3 | Bateria umywalkowa ścienna np. „Ferro”, „Deante” , „Goshe” , „Diamond”, „Savon” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 4 | Bateria wannowa + słuchawka ścienna np. „Ferro”, „Deante” , „Goshe” , „Diamond”, „Savon” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 13,00 |  |  |  |  |
| 5 | Bateria zlewozmywakowa ścienna/stojąca np. „Ferro”, „Deante”, „Goshe”, „Diamond”, „Savon” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 11,00 |  |  |  |  |
| 6 | Brodzik prysznica 80 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 7 | Czyścik do CU (10szt w op) …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | op. | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Deska sedesowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 13,00 |  |  |  |  |
| 9 | Dolnopłuk …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 10 | Drążek zasłony natrysku kątowy 90cm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 11 | Elektryczny podgrzewacz wody 40-50L 230V (boiler) ,np. „Elektromet” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 6,00 |  |  |  |  |
| 12 | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 3-4KW 230V …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 13 | Filtr do gazu 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 14 | Filtr do wody 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 15 | Filtr do wody 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 16 | Głowica termostatyczna …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 17 | Głowica zaworu wodnego kręcona 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 18 | Głowica zaworu wodnego kręcona 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 19 | Głowica zaworu wodnego kręcona 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 20 | Głowica zaworu wodnego kręcona 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 21 | Grzejnik alum 500 , zebro np. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 70,00 |  |  |  |  |
| 22 | Grzejnik alum 800 , żebro np.. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 23 | Grzejnik C22 600x600 np. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 8,00 |  |  |  |  |
| 24 | Grzejnik C22 600x800 np. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 13,00 |  |  |  |  |
| 25 | Grzejnik C22 600x1000 np. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 12,00 |  |  |  |  |
| 26 | Grzejnik C22 500x600 np. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 27 | Grzejnik C22 500x1000 np. „PERFEKT” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 28 | Kabina prysznica 80 pleksa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 29 | Kapa CU 15 min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 30 | Kapa CU 18 min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 31 | Kapa CU 22 min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 32 | Kapa CU 28 min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 33 | Kapa PP 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 34 | Kapa PP 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 35 | Kapa PP 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 36 | Kapa PP 40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 37 | Kolano CU 15 1k min. grubość 1mm np.„VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 130,00 |  |  |  |  |
| 38 | Kolano CU 15 2k min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 160,00 |  |  |  |  |
| 39 | Kolano CU 18 1k min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 120,00 |  |  |  |  |
| 40 | Kolano CU 18 2k min. grubość 1mm np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 120,00 |  |  |  |  |
| 41 | Kolano CU 22 1k min. grubość 1mm np.„VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 42 | Kolano CU 22 2k min. grubość 1mm np.„VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 60,00 |  |  |  |  |
| 43 | Kolano CU 15x1/2 z łapą …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 44 | Kolano hamburskie 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 45 | Kolano hamburskie 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 46 | Kolano hamburskie 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 47 | Kolano hamburskie 40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 48 | Kolano misowe WC …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 49 | Kolano mosiężne 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 50 | Kolano mosiężne 15 wz …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 51 | Kolano mosiężne 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 52 | Kolano mosiężne 20 wz …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 53 | Kolano mosiężne 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 54 | Kolano mosiężne 25wz …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 55 | Kolano OC 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 56 | Kolano OC 1/2” WZ …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 57 | Kolano OC 1” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 58 | Kolano OC 1” WZ …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 59 | Kolano OC 3/4” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 60 | Kolano OC 3/4” WZ …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 61 | Kolano OC 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 62 | Kolano OC 32 WZ …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 63 | Kolano OC 40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 64 | Kolano OC 40 WZ …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 65 | Kolano PCV 110 /15,30,45,67,90st „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 66 | Kolano PCV 160 /15,30,45,67,90st „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 67 | Kolano PCV 32 /15,30,45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 68 | Kolano PCV 50 /15,30,45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 140,00 |  |  |  |  |
| 69 | Kolano PCV 75 /15,30,45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 70 | Kolano PP 20 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 71 | Kolano PP 20 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 72 | Kolano PP 25 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 73 | Kolano PP 25 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 74 | Kolano PP 32 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 75 | Kolano PP 32 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 76 | Kolano PP 40 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 77 | Kolano PP 40 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 78 | Kolano PP z łapą GW 20x1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 79 | Kominek PCV 110 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 80 | Kominek PCV 50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 81 | Kominek PCV 75 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 82 | Kompakt WC prosty +deska np.„Koło”,”Cersanit” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 83 | Konopie, pakuły do gwintu 100g …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 60,00 |  |  |  |  |
| 84 | Korek grzejnika L/P …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 85 | Korek grzejnika redukcyjny L/P …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 86 | Korek grzejnika redukcyjny żeliwnego L/P …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 87 | Korek grzejnika żeliwnego L/P …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 88 | Korek mosiężny 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 12,00 |  |  |  |  |
| 89 | Korek mosiężny 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 90 | Korek mosiężny 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 91 | Korek OC 1 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 92 | Korek OC 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 93 | Korek OC 1” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 94 | Korek OC 3/4” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 95 | Korek PCV 110 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 96 | Korek PCV 160 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 97 | Korek PCV 32 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 98 | Korek PCV 50 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 99 | Króciec spawalniczy 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 100 | Króciec spawalniczy 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 101 | Króciec spawalniczy 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 102 | Kuchenka elektryczna 2 palniki 230V 2500W …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 103 | Kuchnia elektryczna jedno fazowa 4 palniki + piekarnik elektryczny 7,4 kW „AMICA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 6,00 |  |  |  |  |
| 104 | Kuchnia gazowa 4 palniki + piekarnik gazowy 10,2 kW np. „AMICA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 105 | Lejek gumowy 32x50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 106 | Lut miękki „cyna” 250g …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 107 | Lut twardy do CU …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 70,00 |  |  |  |  |
| 108 | Mimośrud do baterii …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 109 | Miska ustępowa prosta np „Koło”, „Cersanit” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 110 | Mufa CU 15x 1/2 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 111 | Mufa CU 15x 3/4 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 112 | Mufa CU 18x 1/2 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 37,00 |  |  |  |  |
| 113 | Mufa CU 18x 3/4 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 31,00 |  |  |  |  |
| 114 | Mufa CU 22x 1” np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 115 | Mufa CU 22x 3/4 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 24,00 |  |  |  |  |
| 116 | Mufa CU 15 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 117 | Mufa CU 18 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 118 | Mufa CU 22 np. „VIEGA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 119 | Mufa OC 1 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 120 | Mufa OC 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 121 | Mufa OC 1” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 26,00 |  |  |  |  |
| 122 | Mufa OC 3/4” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 123 | Mufa PCV 2k 110 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 124 | Mufa PCV 2k 160 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 125 | Mufa PCV 2k 50 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 126 | Mufa PCV 2k 75 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 6,00 |  |  |  |  |
| 127 | Mufa PP 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 128 | Mufa PP 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 129 | Mufa PP 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 130 | Mufa PP 40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 131 | Nypel CU 15x 1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 70,00 |  |  |  |  |
| 132 | Nypel CU 15x 3/4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 133 | Nypel CU 18x 1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 134 | Nypel CU 18x 3/4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 27,00 |  |  |  |  |
| 135 | Nypel CU 22x1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 19,00 |  |  |  |  |
| 136 | Nypel CU 22x 3/4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 137 | Nypel grzejnikowy …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 138 | Nypel mosiężny 1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 139 | Nypel mosiężny 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 140 | Nypel mosiężny 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 141 | Nypel mosiężny 3/8'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 142 | Nypel OC 1 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 143 | Nypel OC 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 100,00 |  |  |  |  |
| 144 | Nypel OC 1” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 60,00 |  |  |  |  |
| 145 | Nypel OC ¾” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 146 | Obejście CU 15 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 147 | Obejście CU 15 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 148 | Obejście CU 18 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 149 | Obejście CU 18 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 150 | Obejście CU 22 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 151 | Obejście CU 22 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 152 | Odpowietrznik pionowy grzejnika automatyczny 1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 153 | Odpowietrznik grzejnika pokrętło 1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 154 | Opaska naprawcza 1'' (tzw. „gebo”) …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 155 | Opaska naprawcza 1 ½'' (tzw. „gebo”) …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 156 | Opaska naprawcza 1 ¼'' (tzw. „gebo”) …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 157 | Opaska naprawcza ½'' (tzw. „gebo”) …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 158 | Opaska naprawcza ¾'' (tzw. „gebo”) …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 159 | Otulina 18 2m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 80,00 |  |  |  |  |
| 160 | Otulina 22 2m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 80,00 |  |  |  |  |
| 161 | Otulina 25-28 2m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 80,00 |  |  |  |  |
| 162 | Otulina 32-35 2m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 80,00 |  |  |  |  |
| 163 | Otulina 40-42 2m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 50,00 |  |  |  |  |
| 164 | Pasta do gwintu 200g …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 165 | Pasta do lutu 250g …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 166 | Pianka montażowa wężyk 750ml np.. „soudal” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 167 | Pasta do PCV 250g …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 168 | Plomba opaska zatrzaskowa wodomierza ½ „niebieska” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 1 200,00 |  |  |  |  |
| 169 | Płytka montażowa CU z kolanami krótka …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 170 | Płytka montażowa CU z kolanami długa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 171 | Płytka montażowa PP z kolanami krótka …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 172 | Płytka montażowa PP z kolanami długa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 173 | Półśrubunek wodomierza mos. 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 300,00 |  |  |  |  |
| 174 | Przedłużka mosiężna ½ L10 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 175 | Przedłużka mosiężna ½ L20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 176 | Przedłużka mosiężna ½ L50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 177 | Przedłużka mosiężna ¾ L20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 178 | Przedłużka mosiężna ¾ L50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 179 | Przedłużka mosiężna 3/8'' L10 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 180 | Przedłużka mosiężna 3/8'' L15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 181 | Redukcja CU 15x18 mufowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 182 | Redukcja CU 15x18 nyplowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 183 | Redukcja CU 18x22 mufowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 184 | Redukcja CU 18x22 nyplowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 185 | Redukcja gumowa 32/50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 186 | Redukcja mosiężna 1/2''x3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 187 | Redukcja mosiężna 3/4''x1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 188 | Redukcja mosiężna 3/8''x1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 189 | Redukcja OC 1/2x3/4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 100,00 |  |  |  |  |
| 190 | Redukcja OC 1x1 1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 16,00 |  |  |  |  |
| 191 | Redukcja OC 1x1 1/4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 192 | Redukcja OC 3/4x1 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 193 | Redukcja PCV 110x160 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 194 | Redukcja PCV 32x50 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 195 | Redukcja PCV 50x110 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 196 | Redukcja PCV 50x75 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 197 | Redukcja PCV 75x110 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 198 | Redukcja PP 20x25 mufowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 199 | Redukcja PP 20x25 nyplowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 200 | Redukcja PP 25x32 mufowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 201 | Redukcja PP 25x32 nyplowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 202 | Redukcja PP 32x40 mufowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 203 | Redukcja PP 32x40 nyplowa …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 204 | Rewizja PCV 110 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 205 | Rewizja PCV 50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 206 | Rura CU 15 gr. 1mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 200,00 |  |  |  |  |
| 207 | Rura CU 18 gr. 1mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 150,00 |  |  |  |  |
| 208 | Rura CU 22 gr. 1mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 100,00 |  |  |  |  |
| 209 | Rura PCV 110x1000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 210 | Rura PCV 110x2000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 211 | Rura PCV 110x250 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 212 | Rura PCV 110x315 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 213 | Rura PCV 110x500 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 214 | Rura PCV 160x1000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 215 | Rura PCV 160x2000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 216 | Rura PCV 160x500 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 217 | Rura PCV 32x315 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 218 | Rura PCV 50x1000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 219 | Rura PCV 50x2000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 220 | Rura PCV 50x250 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 221 | Rura PCV 50x315 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 222 | Rura PCV 50x500 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 223 | Rura PCV 75x1000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 224 | Rura PCV 75x2000 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 225 | Rura PCV 75x250 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 226 | Rura PCV 75x315 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 227 | Rura PCV 75x500 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 228 | Rura PP 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 40,00 |  |  |  |  |
| 229 | Rura PP 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 20,00 |  |  |  |  |
| 230 | Rura PP 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 20,00 |  |  |  |  |
| 231 | Rura PP 40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 15,00 |  |  |  |  |
| 232 | Silikon sanitarny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 80,00 |  |  |  |  |
| 233 | Słuchawka natrysku …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 234 | Stelaż gazomierza …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 235 | Syfon brodzika …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 236 | Syfon umywalkowy …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 237 | Syfon wannowy …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 238 | Syfon zlewozmywaka 2k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 239 | Szczotka do CU 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 240 | Szczotka do CU 18 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 241 | Szczotka do CU 22 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 242 | Śrubunek mosiężny 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 243 | Śrubunek mosiężny 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 35,00 |  |  |  |  |
| 244 | Śrubunek mosiężny 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 245 | Śrubunek mosiężny 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 246 | Śruby do mocowania umywalki kpl. …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 247 | Śruby do mocowania WC kpl. …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 248 | Terma gazowa do 20KW np. „NECKAR” lub „OPALIA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 249 | Traper PCV 110 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 250 | Traper PCV 160 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 9,00 |  |  |  |  |
| 251 | Traper PCV 50 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 252 | Traper PCV 75 np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 253 | Traper prostka misowa WC …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 254 | Trójnik CU 15x15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 255 | Trójnik CU 15x18 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 256 | Trójnik CU 15x22 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 257 | Trójnik CU 18x18 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 258 | Trójnik CU 18x22 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 259 | Trójnik CU 22x22 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 260 | Trójnik mosiężny 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 261 | Trójnik mosiężny 20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 262 | Trójnik mosiężny 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 263 | Trójnik OC 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 264 | Trójnik OC 1” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 265 | Trójnik OC 3/4” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 266 | Trójnik PCV 110x110 45,67,90st „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 267 | Trójnik PCV 110x160 45,67,90st „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 268 | Trójnik PCV 50x110 45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 269 | Trójnik PCV 50x50 45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 270 | Trójnik PCV 50x75 45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 12,00 |  |  |  |  |
| 271 | Trójnik PCV 75x75 45,67,90st np. „ARMAKAN” , „DYKA” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 8,00 |  |  |  |  |
| 272 | Trójnik PP 20x20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 273 | Trójnik PP 25x25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 274 | Trójnik PP 32x32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 275 | Trójnik PP 40x40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 276 | Uchwyt poj./pod. CU 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 150,00 |  |  |  |  |
| 277 | Uchwyt poj./pod. CU 18 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 70,00 |  |  |  |  |
| 278 | Uchwyt poj./pod. CU 22 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 279 | Uchwyt poj. metalowy z gumą 3/8 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 280 | Uchwyt poj. metalowy z gumą 1/2 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 281 | Uchwyt poj. metalowy z gumą 3/4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 282 | Uchwyt poj. metalowy z gumą 1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 283 | Uchwyt poj. metalowy z gumą 1''1/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 284 | Uchwyt poj. metalowy z gumą 100mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 285 | Umywalka 50 np. „KOŁO”, Cersanit” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 286 | Uszczelka wodomierza twarda 1/2” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 1 300,00 |  |  |  |  |
| 287 | Wanna 150 akryl - np. „ferro”, „polimat” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 288 | Wąż natrysku …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 289 | Wodomierz ciepła woda 1/2” B-H, A-V, Q 1,5 nowy z możliwością późniejszej legalizacji, naprawy w uprawnionym do tego podmiocie …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 80,00 |  |  |  |  |
| 290 | Wodomierz zimna woda 1/2” B-H, A-V, Q 1.5 nowy z możliwością późniejszej legalizacji, naprawy w uprawnionym do tego podmiocie …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 300,00 |  |  |  |  |
| 291 | Wspornik grzejnika hak …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 292 | Wspornik grzejnika pióro …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 293 | Wspornik zlewozmywaka 1k …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 294 | Wylewka do baterii „S” i „C” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 295 | Zasłona natrysku, prysznica, kotara …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 6,00 |  |  |  |  |
| 296 | Zawór czerpalny 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 297 | Zawór czerpalny 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 298 | Zawór gazowy 1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 299 | Zawór gazowy 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 300 | Zawór gazowy 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 301 | Zawór gazowy 1” 1/4” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 302 | Zawór grzejnikowy „regolux” 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 303 | Zawór grzejnikowy „regolux” 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 304 | Zawór grzejnikowy kręcony z dławikiem 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 305 | Zawór grzejnikowy kręcony z dławikiem 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 306 | Zawór kątowy do automatu 1/2''x3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 307 | Zawór kątowy do spłuczki 1/2''x1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 308 | Zawór pływakowy, napełniający WC 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 309 | Zawór pływakowy, napełniający WC 3/8'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 310 | Zawór przelotowy kulowy wodny 1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 311 | Zawór przelotowy kulowy wodny 1 1/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 8,00 |  |  |  |  |
| 312 | Zawór przelotowy kulowy wodny 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 100,00 |  |  |  |  |
| 313 | Zawór przelotowy kulowy wodny 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 314 | Zawór termostatyczny 1/2 prosty/kątowy …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 315 | Zestaw zaworów termostatycznych 1/2 prosty/kątowy …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 316 | Zlewozmywak 1 komorowy blaszany …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 317 | Zlewozmywak metalowy 2 komorowy 50x80 np. „FRANKE” , „OLKUSZ” , „PYRAMIS” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 318 | Zlewozmywak metalowy 2 komorowy 60x80 np. „FRANKE” , „OLKUSZ” , „PYRAMIS” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 319 | Złącze elastyczne do gazu „szybkozłącze” ½” L100 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 320 | Złącze elastyczne do gazu „szybkozłącze” ½” L150 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 321 | Złącze elastyczne do wody 1/2x1/2 L100 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 322 | Złącze elastyczne do wody 1/2x1/2 L50 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 60,00 |  |  |  |  |
| 323 | Złączka naprawcza GW 1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 324 | Złączka naprawcza GW 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 325 | Złączka naprawcza GW 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 326 | Złączka naprawcza GW 3/8'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 327 | Złączka naprawcza GZ 1'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 328 | Złączka naprawcza GZ 1/2'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 329 | Złączka naprawcza GZ 3/4'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 330 | Złączka naprawcza GZ 3/8'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 331 | Złączka PP GZ GW 1/2x20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 332 | Złączka PP GZ GW 1/2x25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 333 | Złączka PP GZ GW 1x32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 334 | Złączka PP GZ GW 1x40 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 335 | Złączka PP GZ GW 3/4 x 25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 336 | Złączka PP GZ GW 3/4x 32 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 337 | Złączka PP GZ GW 3/4x20 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 338 | Złącze uniwersalne do WC …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód dy 1x2.5 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 50,00 |  |  |  |  |
| 2 | Przewód dy 1x6 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | Przewód dy 1x10 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 10,00 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód ydyp 2x1.5 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 20,00 |  |  |  |  |
| 5 | Przewód ydyp 2x2.5 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 30,00 |  |  |  |  |
| 6 | Przewód ydyp 2x4 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 20,00 |  |  |  |  |
| 7 | Przewód ydyp 3x1.5 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 500,00 |  |  |  |  |
| 8 | Przewód ydyp 3x2.5 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 400,00 |  |  |  |  |
| 9 | Wyłącznik „S” B10A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 10 | Wyłącznik „S” B16A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 11 | Wyłącznik „S” B20A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 12 | Wyłącznik „S” B25A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 13 | Wyłącznik „S” B32A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 14 | Wyłącznik „S” C10A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 15 | Wyłącznik „S” C16A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 16 | Wyłącznik „S” C20A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 17 | Wyłącznik „S” C25A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 18 | Wyłącznik „S” C32A S 301 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 19 | Taśma izolacyjna …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 20 | Obudowa S-2 modułowa n/t …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 21 | Obudowa S-6 modułowa n/t …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 22 | Obudowa S-2 z szybą n/t …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 23 | Obudowa S-6 z szybą n/t …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 24 | Automat schodowy 24V …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 25 | Automat schodowy 230V …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 26 | Automat zmierzchowy 24V …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 27 | Automat zmierzchowy 230V …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 28 | Świetlówka 36W …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 29 | Świetlówka 18W …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 30 | Starter S2 do świetlówki …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 31 | Starter S10 do świetlówki …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 60,00 |  |  |  |  |
| 32 | Uchwyt USMP 1.5-2.5 op. 100sz. …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | op. | 10,00 |  |  |  |  |
| 33 | Uchwyt FLOP 1.5-2.5 op. 100szt …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | op. | 10,00 |  |  |  |  |
| 34 | Żarówka 230V 25W E27 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 900,00 |  |  |  |  |
| 35 | Żarówka 24V 25W E27 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 400,00 |  |  |  |  |
| 36 | Rurka instalacyjna PCV 18 3m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 37 | Rurka instalacyjna PCV 28 3m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 38 | Uchwyt PCV 18 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 60,00 |  |  |  |  |
| 39 | Uchwyt PCV 28 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 40 | Złączka PCV 18 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 41 | Złączka PCV 28 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 42 | Koryto montażowe 25x25 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 30,00 |  |  |  |  |
| 43 | Koryto montażowe 35x35 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | mb. | 10,00 |  |  |  |  |
| 44 | Oprawa oświetleniowa „WOS” porcelana …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 45 | Puszka hermetyczna ~70x70 IP65 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 46 | Puszka hermetyczna ~120x120 IP65 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 47 | Puszka P/T 60 głęboka …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 80,00 |  |  |  |  |
| 48 | Dekielek do puszki …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 49 | Bezpiecznik BI 6A …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 50 | Bezpiecznik BI 10A …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 51 | Bezpiecznik BI 16A …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 52 | Bezpiecznik BI 20A …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 53 | Bezpiecznik BI 25A …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 54 | Bezpiecznik BI 10A „tytan” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 55 | Bezpiecznik BI 16A „tytan” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 56 | Bezpiecznik BI 20A „tytan” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 57 | Bezpiecznik BI 25A „tytan” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 58 | Przycisk P/T …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 59 | Wyłącznik P/T …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 60 | Wyłącznik P/T seryjny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 61 | Wyłącznik N/T hermetyczny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 62 | Przycisk N/T hermetyczny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 63 | Gniazdo N/T hermetyczne …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 64 | Gniazdo P/T pojedyncze …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 65 | Gniazdo P/T podwójne …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 66 | Gniazdo P/T pojedyncze z bolcem …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 67 | Gniazdo P/T podwójne z bolcem …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 68 | Oprawa halogenowa LED 10W …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 69 | Oprawa halogenowa LED 20W …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 70 | Oprawa halogenowa LED 10W z czujnikiem ruchu …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 71 | Oprawa halogenowa LED 20W z czujnikiem ruchu …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloczek siporex „8” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 100,00 |  |  |  |  |
| 2 | Cement 25 Kg np. „portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5 R” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 50,00 |  |  |  |  |
| 3 | Dachówka karpiówka ceramiczna 38,0 x 18,0 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 4 | Farba olejna biała 0,9l drewno-metal np. „Jedynka” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 5 | Farba olejna kolor 0,9l drewno-metal np.. „Jedynka” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 6 | Farba biała na plamy 0,9l np. „Jedynka” …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 7 | Farba chlorokauczuk 0,6-0,9l …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 8 | Farba emulsja do wnętrz 5l np. ''JEDYNKA Śnieżnobiała'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Farba emulsja do wnętrz 10l np.. ''JEDYNKA Śnieżnobiała'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 10 | Folia budowlana ochronna 0,2mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | m2. | 50,00 |  |  |  |  |
| 11 | Folia malarska 4x5 min. 6 mikronów …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 12 | Gips budowlany 15 Kg np. ''dolina nidy'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 13 | Gips zaprawa klejowa 25kg np. ''ATLAS'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 14 | Gips szpachlowy 25kg np.''dolina nidy'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 15 | Kuweta malarska ~110x190mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 16 | Kuweta malarska ~240x285mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Kratka malarska ~27 x 30 cm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 18 | Pędzel płaski szer. 25 mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 19 | Pędzel płaski szer. 50 mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 20 | Pędzel płaski szer. 63 mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 21 | Pędzel okrągły 25mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 22 | Pędzel okrągły 40mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 23 | Pędzel okrągły 60mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 24 | Pędzel ławkowiec ~180x80 mm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 25 | Pigment do farb emulsyjnych 80ml …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 26 | Płyta karton-gips 1.2x2,6m 12,5 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 27 | Płyta karton-gips 1.2x2,6m 12,5 wodoodporna …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 28 | Profil aluminiowy 2,5m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 29 | Profil K-G główny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
| 30 | Profil K-G przyścienny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 31 | Siatka do dociepleń …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 32 | Rączka do wałka malarskiego średnia …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 33 | Rozpuszczalnik 0,5l uniwersalny …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 34 | Siatka do pac 100 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 35 | Szpachelka 6cm …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 36 | Środek grzybobójczy 0,65l …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 37 | Taśma antyrysowa do KG 5cm 20m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 38 | Taśma papierowa malarska 3cm 25m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 35,00 |  |  |  |  |
| 39 | Taśma papierowa malarska 5cm 25m …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 40 | Unigrunt 5l np. ''atlas'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 41 | Wałek gąbka 15cm + rączka …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 42 | Wałek gąbka 23cm + rączka …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 43 | Wkład wałka malarskiego gąbka 15 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 44 | Wkład wałka malarskiego gąbka 23 …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 45 | Wełna mineralna do dociepleń …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 46 | Wiadro malarskie …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 47 | Zaprawa posadzkowa „postar 80” 25kg …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 48 | Zaprawa murarska 25kg np. ''atlas'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 30,00 |  |  |  |  |
| 49 | Zaprawa klejowa 25kg np. ''atlas'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 50 | Zaprawa klejowa plus 25Kg np. ''atlas'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 51 | Zaprawa tynkarska 25Kg np. ''atlas'' …............................................................ określenie oferowanego materiału, producent | szt. | 40,00 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

II KRYTERIUM – TERMIN PŁATNOŚCI:

| Termin płatności licząc od daty wystawienia faktury VAT min 21 dni max 41 dni | * Podać oferowany |
| --- | --- |

*zaoferowany termin płatności będzie przedmiotem oceny w II kryterium „Termin płatności”

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w podziale na 3 zadania” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są wolne od wszelkich wad i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej, posiadają wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP, tj. aktualne atesty PZH, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, karty produktu, karty charakterystyki, świadectwa jakości, instrukcje obsługi itp. w zależności od rodzaju wyrobu/produktu.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia: zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ oraz w terminie zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Asortymentowo Cenowym,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM ŻE WYKONAWCA

#### NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  *

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity.)

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

*    - należy wypełnić i podpisać lub podpisać pkt. 1 lub pkt. 2

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe - druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- opłacona polisa OC,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- pełnomocnictwo - jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na jego podstawie,

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI