Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kościuszki 14

63-400 Ostrów Wielkopolski

Znak sprawy: PNO/02/2017	Ostrów Wielkopolski, 2017-03-01

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- zwana dalej (SIWZ)

na

Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

2017-03-01

Ryszard Wiśniewski

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kościuszki 14

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel.: (62) 738 70 90

Faks: (62) 597 76 58

e-mail: mzgm@mzgm.pl

adres strony internetowej: www.mzgm.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej 
w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Prof. Kaliny 45/3; ul. Zielona 2/10; ul. Zielona 6/2; ul. Zielona 6/4, ul. Spokojna 8/13; Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: Część nr 1. : wykonanie remontu lokali socjalnych będących w zasobach MZGM Spółka z o.o w Ostrowie Wielkopolskim : 1.1.Remont lokalu socjalnego przy ul. Profesora Kaliny 45/3 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.: - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperia kuchni i pomieszczenia w-c, - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia w-c, listew przyściennych z polichlorku winylu- w pomieszczeniach pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia w-c, - montaż 5 szt. nowych okien, okna z PCV w kolorze białym z profili min. 5 komorowych jako uchylno - rozwierne. Szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m? K. Okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych. Okna winny mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń (mikrowentylacja).Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym, wewnętrznych na wykonane z PCV. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowana wraz z aktualnymi badaniami, - demontaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamontowaniem nowej ościeżnicy regulowanej, progu, skrzydła drzwiowego metalowego powlekanego z przekładka termiczna wraz z osprzętem, drzwi w świetle przejścia nie mniej niż 90 cm. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowana wraz z aktualnymi badaniami, zamurowanie i otynkowanie wraz z pomalowaniem otworu drzwiowego, - wykucie starych drzwi wewnętrznych wraz z montażem ościeżnic i nowych drzwi wewnętrznych płytowych, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 1.2.Remont lokalu socjalnego przy ul. Spokojna 8/13 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperii w kuchni, - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pokoju, kuchni, przedpokoju, listew przyściennych z polichlorku winylu- w pokoju, kuchni, przedpokoju , - wykucie 1 szt. starych drzwi wewnętrznych wraz z montażem ościeżnic i nowych drzwi wewnętrznych płytowych, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - demontaż starych przewodów podtynkowych, oraz puszek podtynkowych - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 1.3.Remont lokalu socjalnego przy ul. Zielona 6/2 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperia kuchni i pomieszczeniu w-c, - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach pokoi, kuchni, pomieszczenia w-c, listew przyściennych z polichlorku winylu- w pomieszczeniach pokoi, kuchni i pomieszczenia w-c, - wykucie 3 szt. starych drzwi wewnętrznych wraz z montażem ościeżnic i nowych drzwi wewnętrznych płytowych, - demontaż starej instalacji wodno - kanalizacyjnej - wykonanie rozkuć i bruzd pod nową instalację wodno - kanalizacyjną - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP i instalacji odpływowej z rur PCV - zamurowanie i zatynkowanie rozkuć i bruzd po robotach instalatorskich - wykonanie instalacji i montaż wodomierza zw - montaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu w-c (komplet ustępowy, komplet natryskowy, komplet umywalkowy) - montaż bojlera elektrycznego 40L w łazience - montaż baterii zlewozmywakowej i zlewozmywaka w kuchni - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 1.4.Remont lokalu socjalnego przy ul. Zielonej 6/4 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.: - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - skucie płytek ceramicznych ze ścian i posadzce w łazience - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperia w łazience - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pokoju, kuchni i łazience, listew przyściennych z polichlorku winylu- w pokoju, kuchni i łazience, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych ze starej farby, dwukrotne, dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - demontaż starej instalacji wodno - kanalizacyjnej - wykonanie rozkuć i bruzd pod nową instalację wodno - kanalizacyjną - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP i instalacji odpływowej z rur PCV - zamurowanie i zatynkowanie rozkuć i bruzd po robotach instalatorskich - wykonanie instalacji i montaż wodomierza zw - montaż bojlera elektrycznego 40L w łazience - montaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu w łazience (komplet ustępowy, komplet natryskowy, komplet umywalkowy) - montaż baterii zlewozmywakowej i zlewozmywaka w kuchni - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu.- wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 1.5.Remont lokalu socjalnego przy ul. Zielonej 2/10 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.: - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pokoju, aneksie kuchennym, przedpokoju oraz listew przyściennych z polichlorku winylu w pokoju, aneksie kuchennym, przedpokoju, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne, dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wolności 5/22; ul. Wolności 3/13; Wolności 3/15; Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: Część nr 2: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych będących w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.: 2.1. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 3/13 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - zerwanie boazerii, - zerwanie starych tapet, - rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, - rozebranie oblicowania ścian - skucie glazury, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie ścian farbą olejna - lamperia, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach kuchni, łazience z WC, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu - kuchnia, ubikacja, korytarz, - położenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia-struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z MDF- pokoje, - rozbiórka pieców w pokojach, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu na nową - wykucie starej instalacji, położenie nowej wraz z puszkami instalacyjnymi, łącznikami, gniazdami, - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, wraz z zamontowaniem grzejników, zaworów termostatycznych, głowic, zaworów powrotnych, odpowietrzników, - wykonanie próby szczelności instalacji c.o., sprawdzenie działania podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji, - wykonanie izolacji rurociągów, - wykonanie nowej instalacji gazowej - demontaż starej instalacji, wykonanie nowej z rur miedzianych, montaż kurka gazowego, próba szczelności instalacji, montaż nowej kuchni gazowej ze złączem elastycznym z piekarnikiem, - wymiana na nowe: baterii umywalkowej, baterii wannowej, ustępu z miską porcelanową, zlewozmywaka blaszanego, umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem, wanny stalowej emaliowanej lub tworzywa sztucznego, 2.2. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 3/15 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, - wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi, - rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, - rozebranie oblicowania ścian - skucie glazury, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie ścian farbą olejna - lamperia, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach kuchni, łazience z WC, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - demontaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamontowaniem nowej ościeżnicy regulowanej, progu, skrzydła drzwiowego metalowego powlekanego z przekładką termiczną wraz z osprzętem, drzwi w świetle przejścia nie mniej niż 80 cm. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, zamurowanie i otynkowanie wraz z pomalowaniem otworu drzwiowego, - wykucie starych drzwi wewnętrznych pokojowych i łazienkowych wraz z z montażem ościeżnic i nowych drzwi wewnętrznych płytowych, - montaż nowych okien - okna wykonać z PCW w kolorze białym z profili min. 5 komorowych jako uchylno-rozwierne. Szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m2K. Okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych. Okna winny mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń (mikrowentylacja). Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym, wewnętrznych na wykonane z PCV. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, - wykonanie obróbek przy dwóch oknach - zewnętrznych oraz wewnętrznych z płyt G-K, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, - wydzielenie łazienki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych folia półpłynną, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm, wykonanie ścian działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, malowanie wykonanych ścian i sufitu farbą emulsyjną, montaż drzwi wejściowych łazienkowych, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych, łączników, gniazd wtyczkowych, wykonanie pomiarów nowej instalacji elektrycznej wraz z protokołami, - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu na nową - wykucie starej instalacji, położenie nowej wraz z puszkami instalacyjnymi, łącznikami, gniazdami, - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, wraz z zamontowaniem grzejników, zaworów termostatycznych, głowic, zaworów powrotnych, odpowietrzników, - wykonanie próby szczelności instalacji c.o., sprawdzenie działania podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji, - wykonanie izolacji rurociągów, - wykonanie nowej instalacji gazowej - demontaż starej instalacji, wykonanie nowej z rur miedzianych, montaż kurka gazowego, próba szczelności instalacji, montaż nowej kuchni gazowej ze złączem elastycznym z piekarnikiem, - wymiana na nowe: baterii umywalkowej, baterii wannowej, ustępu z miską porcelanową, zlewozmywaka blaszanego, umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem, wanny stalowej emaliowanej lub tworzywa sztucznego, 2.3. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 5/22 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - zerwanie starych tapet, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresie, Atlas, Knauf, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie ścian farbą olejną - lamperia, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną, z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - montaż nowych okien - okna wykonać z PCW w kolorze białym z profili min. 5 komorowych jako uchylno-rozwierne. Szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m2K. Okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych. Okna winny mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń (mikrowentylacja). Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym, wewnętrznych na wykonane z PCV. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, - wykonanie obróbek przy dwóch oknach - zewnętrznych oraz wewnętrznych z płyt G-K, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wrocławska 25/10; ul. Wrocławska 128/11 Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: Część nr 3. : wykonanie remontu lokali komunalnych będących w zasobach MZGM Spółka z o.o w Ostrowie Wielkopolskim : 3.1.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 25/10 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : - demontaż drzwi na I korytarzu i zabezpieczenie otworu wełną mineralną oraz płytą kartonowo - gipsową - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym na korytarzu, listew przyściennych z polichlorku winylu - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 3.2.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/11 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby i płyt styropianowych, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperii w kuchni - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pokoju, kuchni i na korytarzu, listew przyściennych z polichlorku winylu- w pokoju, kuchni oraz na korytarzu, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - demontaż starych przewodów podtynkowych, oraz puszek podtynkowych, - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo - gipsowych, - montaż drzwi łazienkowych, - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience i zlewozmywaka w kuchni, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 150cm i posadzce łazienki, - montaż armatury sanitarnej ( komplet ustępowy, wanna, umywalka ) w łazience i zlewozmywaka w kuchni oraz bojlera elektrycznego 40l, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wolności 22/14a; ul. Wrocławska 25 m3a; ul. Wrocławska 148/3 Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: Część nr 4. : wykonanie remontu lokali mieszkalnych będących w zasobach MZGM Spółka z o.o w Ostrowie Wielkopolskim : 4.1.Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 22/14A będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.: - demontaż stelażu i płyt kartonowo-gipsowych z sufitów w lokalu - zeskrobanie ze ścian tynku strukturalnego, łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - dwukrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - skucie płytek ceramicznych w kuchni, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperia kuchni, - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach pokoi, kuchni, przedpokoju, listew przyściennych z polichlorku winylu- w pomieszczeniach pokoi, kuchni, przedpokoju, - montaż 3 szt. nowych okien, okna z PCV w kolorze białym z profili min. 5 komorowych jako uchylno - rozwierne. Szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m? K. Okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych. Okna winny mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń (mikrowentylacja).Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym, wewnętrznych na wykonane z PCV. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowana wraz z aktualnymi badaniami, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych i wejściowych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, oraz wymiana zamków szyldów i klamek, - demontaż starych przewodów podtynkowych, oraz puszek podtynkowych; - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie instalacji gazowej oraz montaż termy gazowej i kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem - wykonanie próby szczelności instalacji gazu - demontaż starej instalacji wodno - kanalizacyjnej w kuchni i łazience - wykonanie rozkuć i bruzd pod nową instalację wodno - kanalizacyjną - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP i instalacji odpływowej z rur PCV - zamurowanie i zatynkowanie rozkuć i bruzd po robotach instalatorskich - wykonanie instalacji i montaż wodomierza zw - położenie płytek ceramicznych na ścianach (do 150 cm wysokości) i podłodze w łazience - montaż armatury sanitarnej w łazience (komplet ustępowy, wanna 140cm, komplet umywalkowy) oraz zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej w kuchni, - wymiana popękanych płytek ceramicznych na schodach ( 7 stopni) wejście do lokalu, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 4.2.Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 25/3A będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : - demontaż drzwi dwuskrzydłowych między pokojami lokalu, zabezpieczenie powstałego otworu wełną mineralną i wypełnienie płytą kartonowo- gipsową - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperii w kuchni i łazience - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pokojach, kuchni i łazience, listew przyściennych z polichlorku winylu - w pokojach, kuchni i łazience, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem oraz wymiana zamków, szyldów i klamek - montaż 5 szt. nowych okien, okna z PCV w kolorze białym z profili min. 5 komorowych jako uchylno - rozwierne. Szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m? K. Okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych. Okna winny mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń (mikrowentylacja).Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym, wewnętrznych na wykonane z PCV. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowana wraz z aktualnymi badaniami, - demontaż starych przewodów podtynkowych, oraz puszek podtynkowych, - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego - demontaż starej instalacji wodno - kanalizacyjnej w kuchni i łazience, - wykonanie rozkuć i bruzd pod nową instalację wodno - kanalizacyjną, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP i instalacji odpływowej z rur PCV, - zamurowanie i zatynkowanie rozkuć i bruzd po robotach instalatorskich, - wykonanie wylewki samopoziomującej w łazience lokalu, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza zw, - montaż armatury sanitarnej w łazience (komplet ustępowy, komplet natryskowy, komplet umywalkowy) oraz montaż baterii zlewozmywakowej i zlewozmywaka w kuchni - montaż bojlera elektrycznego 40L w łazience - wykonanie instalacji gazowej oraz montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem - wykonanie próby szczelności instalacji gazu - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 4.3.Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławska 148/3 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.: - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotka powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - skucie płytek ceramicznych w kuchni, - dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, lamperia kuchni, - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w pomieszczeniach pokoi, kuchni, pomieszczeniu w-c, i korytarzu, listew przyściennych z polichlorku winylu - w pomieszczeniach pokoi, kuchni, pomieszczeniu w-c i korytarzu, - oczyszczenie drzwi wewnętrznych i wejściowych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, oraz wymiana zamków szyldów i klamek, - montaż skrzydła drzwiowego - drzwi od skrytki, - demontaż starych przewodów podtynkowych, oraz puszek podtynkowych, - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego - wymiana kabiny prysznicowej - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Harcerska 11/11; ul. Kościuszki 22/5; ul. Broniewskiego 7/15; ul. Staroprzygodzka 104 D/3; ul. Piłsudskiego 63 A/7 Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: Część nr 5: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych będących w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.: 5.1. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 7/15 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - zerwanie boazerii, - zerwanie starych tapet, - rozebranie posadzki z płytek, - rozebranie licowania ścian - skucie glazury, - rozebranie paneli podłogowych, - ochrona narożników kątownikiem, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną - lamperie, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - położenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia-struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z MDF, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, 5.2. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 11/11 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - zerwanie starych tapet, - rozebranie posadzki z płytek, - rozebranie licowania ścian - skucie glazury, - ochrona narożników kątownikiem, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną - lamperie, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - położenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia-struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z MDF, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, 5.3. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22/5 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - rozebranie wykładziny z PCV, - ochrona narożników kątownikiem, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną - lamperie, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - położenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia-struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z MDF, - montaż nowych okien - okna wykonać z PCW w kolorze białym z profili min. 5 komorowych jako uchylno-rozwierne. Szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m2K. Okucia zapewniające regulację za pomocą kluczy imbusowych. Okna winny mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń (mikrowentylacja). Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym, wewnętrznych na wykonane z PCV. Zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, - wykonanie obróbek przy dwóch oknach - zewnętrznych oraz wewnętrznych z płyt G-K, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, 5.4. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 63 A/7 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - odgrzybianie ścian metodą smarowania, - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - zerwanie boazerii, - zerwanie starych tapet, - rozebranie posadzki z płytek, - rozebranie licowania ścian - skucie glazury, - ochrona narożników kątownikiem, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną - lamperie, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - położenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia-struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z MDF, - montaż drzwi łazienkowych oraz wewnętrznych wraz z ościeżnicą, klamkami, szyldami wyposażonych w kratkę wentylacyjną nie mniejszą niż 0,022 m2 spełniającą normy, w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym - producent np. Porta DRE - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, 5.5. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Staroprzygodzkiej 104 D/3 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. w zakresie prac obejmującym m.in.: - zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków, - rozebranie wykładzin podłogowych i paneli podłogowych, - zerwanie starych tapet, - wykonanie nowej wylewki betonowej podłogi wraz z zbrojeniem siatką stalową, - ochrona narożników kątownikiem, - zagruntowaniu ścian i sufitów preparatem wzmacniającym strukturę tynku- np: Ceresit, Atlas, Knauf, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą olejną - lamperie, - wymiana lub naprawa ewentualnych uszkodzeń w stolarce drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), - oczyszczeniu drzwi wewnętrznych ze starej farby, dwukrotne dwustronne malowanie drzwi farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji c.o. - demontaż starych wykładzin podłogowych, położenie nowych wykładzin PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z polichlorku winylu, - położenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC 3, o grubości 7 mm, powierzchnia-struktura drewna, materiał nośny HDF, sposób montażu - pływający, bezklejowy, na podkładzie, położenie listew wykańczających z MDF, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót.

Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę na podstawie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót oraz przedmiaru robót, stanowiących załączniki do SIWZ.

## Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny 
i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia.

## Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5

# Warunki udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone 
w niniejszej SIWZ.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie budynku lub wykonaniu robót wykończeniowych budynku lub budowy budynku o wartości min 20.000,00 zł brutto każda, |
| 3 | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

## Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

## Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału |
| 2 | Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. |

## Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. |

## Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

## Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 2 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3 | Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 2 | Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

## W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na roboty budowlane Wzór oferty na roboty budowlane |
| 2 | Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| 3 | Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę |

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

## W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

## Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

## Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

## Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

## W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

## Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

## Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.

## Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

## Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ.

## W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

## sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

## a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

## b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

  - Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

  - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 1.Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

  - Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

  - Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

  - Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

## Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2017-03-03.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.5.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Paweł Wrembel - tel.: ( ) 691 511 777, |
| --- | --- |
| 2 | Arkadiusz Kasprzak - tel.: ( ) 601 232 522, |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Paweł Wrembel - tel.: ( ) 691 511 777, |
| --- | --- |
| 2 | Arkadiusz Kasprzak - tel.: ( ) 601 232 522, |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

## Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

## Strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

## Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

## „Oferta na: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

## NIE OTWIERAĆ przed: 2017-03-17 godz. 08:30”.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat Spółki, II piętro do dnia 2017-03-17 do godz. 08:15.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-03-17 o godz. 08:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 006 - sala narad, niski parter.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

## kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

## firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

## ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| - Zadanie częściowe | - Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| - 1 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Prof. Kaliny 45/3; ul. Zielona 2/10; ul. Zielona 6/2; ul. Zielona 6/4, ul. Spokojna 8/13; - 2 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wolności 5/22; ul. Wolności 3/13; Wolności 3/15; - 3 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wrocławska 25/10; ul. Wrocławska 128/11 - 4 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wolności 22/14a; ul. Wrocławska 25 m3a; ul. Wrocławska 148/3 - 5 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Harcerska 11/11; ul. Kościuszki 22/5; ul. Broniewskiego 7/15; ul. Staroprzygodzka 104 D/3; ul. Piłsudskiego 63 A/7 | - 1 - Cena - 60 - 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 40 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| - Zadanie częściowe | - Wzór |
| --- | --- |
| - 1 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Prof. Kaliny 45/3; ul. Zielona 2/10; ul. Zielona 6/2; ul. Zielona 6/4, ul. Spokojna 8/13; - 2 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wolności 5/22; ul. Wolności 3/13; Wolności 3/15; - 3 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wrocławska 25/10; ul. Wrocławska 128/11 - 4 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim: ul. Wolności 22/14a; ul. Wrocławska 25 m3a; ul. Wrocławska 148/3 - 5 - Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Harcerska 11/11; ul. Kościuszki 22/5; ul. Broniewskiego 7/15; ul. Staroprzygodzka 104 D/3; ul. Piłsudskiego 63 A/7 | - 1 - Cena - Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga - gdzie: - - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - - Cof - cena podana w ofercie - 2 - Okres gwarancji i rękojmi - Minimalny, wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat od daty końcowego odbioru robót budowlanych. - Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia: - - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 5 lat - Wykonawca otrzyma 0 punktów - - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 6 lat i więcej - Wykonawca otrzyma 40 punktów - Za kryterium "okres udzielonej gwarancji i rękojmi" Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 punktów. - Uwaga: - Gwarancja obejmuje pełen zakres przedmiotu zamówienia i musi określać pełne lata, tj. 5 lat lub 6 lat. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 5 lata, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy, jako nie odpowiadająca treści SIWZ |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

## oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

## pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

## wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

## wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

## powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.mzgm.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości:

| Zadanie częściowe nr: | Zabezpieczenie w % ceny ofertowej: |
| --- | --- |
| 1 | 10 % |
| 2 | 10 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 10 % |
| 5 | 10 % |

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

## Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

## 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

## 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

## 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

## a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

## b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

## c) polegające na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,),

## d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

## e) dotyczące świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,

## f) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

## 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

## 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany kierownika budowy lub innych osób wskazanych w umowie, z tym że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako odpowiedzialnych za realizację zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta.

## 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:

## 1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,

## 2) przedmiar i niezbędne rysunki.

## 5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

## 1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

## 2) uzasadnienie zmiany,

## 3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem..

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |
| 2 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego |
| 3 | Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS |
| 4 | Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. |
| 5 | Wzór oferty na roboty budowlane |
| 6 | Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| 7 | Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę |
| 8 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału |
| 9 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument |
| 10 | Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji |
| 11 | Wykaz robót budowlanych |
| 12 | Przedmiary robót dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór umowy na roboty budowlane |