Załącznik do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeglądy budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych rocznych  w branży ogólnobudowlanej budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. Oględziny i analiza stanu technicznego:

- ściany zewnętrzne, warstwy fakturowe,

- attyki, filary, gzymsy, balustrady, loggie, balkony,

- mocowanie urządzeń do ścian i dachu budynku,

- elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie,

- pokrycia dachowe,

- przejście przyłączy przez ściany budynku,

- stolarka okienna,

- stolarka drzwiowa,

- izolacje,

- schody zewnętrzne,

- schody wewnętrzne,

- klatka schodowa,

- kominy pod dachem,

- instalację wodno kanalizacyjną,

- estetykę budynku i jego otoczenia.

Analiza stanu technicznego w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną budynku.

Ocena rozmiaru zużycia - ocena po oględzinach.

Ocena zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych w poprzednim protokole w zakresie stanu technicznego konstrukcji.

Zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku, - wnioski i zalecenia pokontrolne.

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać m.in. określenie:

a) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,

b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów o których mowa w ppkt. a

c) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania,

d) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych,

e) inne zalecenia pokontrolne

2. Wykaz budynków w których należy wykonać okresowy ogólnobudowlany roczny przegląd zawiera tabela umieszczona poniżej.

3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca każdorazowo we własnym zakresie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do prac, zamieści w budynku na tablicy informacyjnej lub w widocznym miejscu dla użytkowników lokali, informację dotyczącą terminu wykonania kontroli. Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście dokonane przeglądy.

5.   Termin wykonania zamówienia: do dnia 11 grudnia 2017 r.

Tabela  - wykaz budynków, w których mają być wykonane przeglądy roczne

| L.p. | Budynki | Ilość lokali | Powierzchnia budynku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asnyka 10 | 1 | 178,86 |
| 2 | Al. Słowackiego 25 | 6 | 449,34 |
| 3 | Asnyka 1 | 60 | 2254,58 |
| 4 | Asnyka 3 | 60 | 2316,83 |
| 5 | Asnyka 6-8 | 1 | 122,26 |
| 6 | Asnyka 2A | 1 | 120,54 |
| 7 | Asnyka 24 | 29 | 1281,27 |
| 8 | Asnyka 4 | 1 | 68,14 |
| 9 | Bema 28 | 4 | 215,56 |
| 10 | Bolka i lolka 7-9 | 16 | 806,13 |
| 11 | Broniewskiego 1-7 | 60 | 2327,06 |
| 12 | Broniewskiego 9 -15 | 60 | 2285,68 |
| 13 | Chełmońskiego 2 | 40 | 2421,42 |
| 15 | Czarneckiego 33 | 3 | 144,66 |
| 16 | Dalbora 15 | 5 | 216,9 |
| 17 | Dalbora 38 | 50 | 2719,85 |
| 18 | Dembińskiego 10 | 54 | 2485,56 |
| 19 | Dembińskiego 12 | 54 | 2483,88 |
| 20 | Dembińskiego 14 | 54 | 2539,57 |
| 21 | Dojazdowa 2 | 5 | 210,53 |
| 22 | Dworcowa 6 | 6 | 265,8 |
| 23 | Gimnazjalna 25 | 9 | 560,58 |
| 24 | Gimnazjalna 26 | 8 | 416,06 |
| 25 | Gimnazjalna 30 | 8 | 304,69 |
| 26 | Gorzycka 36-38 | 4 | 196,45 |
| 27 | Harcerska 1 | 30 | 1342,3 |
| 28 | Harcerska 11 | 30 | 1341,93 |
| 29 | Harcerska 13 | 30 | 1334,09 |
| 30 | Harcerska 3 | 30 | 1342,9 |
| 31 | Harcerska 5 | 30 | 1324,4 |
| 32 | Harcerska 9 | 30 | 1330,2 |
| 33 | Kaliska 23 | 15 | 968,1 |
| 34 | Kaliska 3 | 7 | 422,46 |
| 35 | Kaliska 55 | 36 | 1806,48 |
| 36 | Kaliska 70 | 2 | 98,97 |
| 37 | Klasztorna 6 | 4 | 192,26 |
| 38 | Klasztorna 7A | 24 | 900,31 |
| 39 | Klasztorna 7B | 24 | 901,28 |
| 40 | Klasztorna 7C | 24 | 901,58 |
| 42 | Klasztorna 9 | 24 | 919,33 |
| 43 | Klasztorna 9 A | 24 | 916,74 |
| 44 | Klasztorna 10 | 16 | 757,98 |
| 45 | Klasztorna 12 | 16 | 758,92 |
| 46 | Kolejowa 15 | 16 | 1224,64 |
| 47 | Kolejowa 21 | 9 | 576,67 |
| 48 | Kolejowa 24B | 8 | 1036,97 |
| 49 | Kolejowa 3 | 6 | 774,09 |
| 50 | Kolejowa 9 | 6 | 251,85 |
| 51 | Kolejowa 49 | 6 | 386,45 |
| 52 | Komuny Paryskiej 10 | 30 | 1799,67 |
| 53 | Komuny Paryskiej 4 | 30 | 1825,5 |
| 54 | Kościelna 14 | 8 | 467,71 |
| 55 | Kościelna 5 | 13 | 571,29 |
| 56 | Kościuszki 14 | 1 | 947,54 |
| 57 | Kościuszki 16 | 7 | 568,65 |
| 58 | Kościuszki 16 A | 7 | 461,19 |
| 59 | Kościuszki 18 | 18 | 832,55 |
| 60 | Kościuszki 22 | 13 | 558,34 |
| 61 | Kościuszki 32 | 20 | 1019,58 |
| 62 | Kościuszki 34 | 30 | 1311,53 |
| 63 | Kościuszki 8 | 10 | 561,89 |
| 64 | Kopernika 10-16 | 66 | 2655,14 |
| 65 | Królowej Jadwigi 20 | 3 | 190,9 |
| 66 | Królowej Jadwigi 28 | 2 | 152,75 |
| 67 | Ledóchowskiego 20 | 9 | 395,39 |
| 68 | Limanowskiego 15 | 12 | 682,31 |
| 69 | Majdan 1-2 | 20 | 1052,13 |
| 70 | Majdan 3-4 | 19 | 961,03 |
| 71 | Marii Konopnickiej 3-5 | 60 | 2246,29 |
| 72 | Os. Robotnicze 2 | 5 | 353,87 |
| 73 | Os. Robotnicze 25 | 2 | 179,44 |
| 74 | Os. Robotnicze 26 | 6 | 455,22 |
| 75 | Os. Robotnicze 28 | 5 | 453,48 |
| 76 | Os. Robotnicze 29 | 6 | 463,65 |
| 77 | Os. Robotnicze 30 | 5 | 518,59 |
| 78 | Os. Robotnicze 31 | 6 | 460 |
| 79 | Os. Robotnicze 32 | 6 | 460 |
| 80 | Os. Robotnicze 33 | 5 | 465,68 |
| 81 | Os. Robotnicze 34 | 6 | 515,11 |
| 82 | Os. Robotnicze 35 | 7 | 453,8 |
| 83 | Os. Robotnicze 36 | 5 | 343,57 |
| 84 | Os. Robotnicze 37 | 5 | 469 |
| 85 | Os. Robotnicze 38 | 6 | 364,92 |
| 86 | Os. Robotnicze 4 | 5 | 344,7 |
| 87 | Os. Robotnicze 40 | 5 | 361,78 |
| 88 | Os. Robotnicze 42 | 5 | 355,61 |
| 89 | Os. Robotnicze 44 | 5 | 355,74 |
| 90 | Os. Robotnicze 46 | 5 | 359,91 |
| 91 | Os. Robotnicze 48 | 5 | 367,84 |
| 92 | Os. Robotnicze 50 | 5 | 362,16 |
| 93 | Os. Robotnicze 52 | 5 | 357,56 |
| 94 | Os. Robotnicze 54 | 5 | 450,66 |
| 95 | Os.Robotnicze 25a | 2 | 181,52 |
| 96 | Os.Robotnicze 27A | 4 | 179,68 |
| 97 | Olszynowa 57 | 24 | 636,74 |
| 98 | Paderewskiego 10 | 20 | 910,18 |
| 99 | Paderewskiego 12 | 31 | 1289,35 |
| 100 | Paderewskiego 16 | 75 | 2926,17 |
| 101 | Paderewskiego 22 | 60 | 2267,54 |
| 102 | Paderewskiego 24 | 27 | 1245,99 |
| 103 | Paderewskiego 26 | 27 | 1166,76 |
| 104 | Paderewskiego 28 | 27 | 1231,52 |
| 105 | Paderewskiego 8 | 28 | 1235,91 |
| 106 | Parkowa 5 | 6 | 315,1 |
| 107 | Partyzancka 1 | 11 | 589,84 |
| 108 | Partyzancka 16 | 6 | 335,48 |
| 109 | Partyzancka 21 | 8 | 391,07 |
| 110 | Partyzancka 33 | 4 | 206,36 |
| 111 | Partyzancka 37 | 13 | 507,96 |
| 112 | Partyzancka 5 | 12 | 644,4 |
| 113 | Piastowska 5-11 | 55 | 2555,85 |
| 114 | Piastowska 14-16 | 20 | 982,67 |
| 115 | Piłsudskiego 43 | 16 | 656,93 |
| 116 | Piłsudskiego 45 | 14 | 664,25 |
| 117 | Piłsudskiego 47 | 14 | 672,62 |
| 118 | Piłsudskiego 49 | 13 | 630,29 |
| 119 | Piłsudskiego 55 | 14 | 671,07 |
| 120 | Piłsudskiego 57 | 14 | 675,58 |
| 121 | Piłsudskiego 59 | 16 | 679,58 |
| 122 | Piłsudskiego 63 | 14 | 661,94 |
| 123 | Piłsudskiego 65 | 18 | 836,21 |
| 124 | Plac 23 Stycznia 7 | 11 | 529,18 |
| 125 | Plac 23 Stycznia 9 | 4 | 168,16 |
| 126 | Profesora Kaliny 41 | 7 | 302,23 |
| 127 | Profesora Kaliny 45 | 4 | 174,87 |
| 128 | Prosta 2-4 | 20 | 1030,93 |
| 129 | Raszkowska 17 | 9 | 370,33 |
| 130 | Raszkowska 30 | 12 | 630,49 |
| 131 | Raszkowska 4 | 24 | 1111,03 |
| 132 | Raszkowska 45 | 7 | 625,75 |
| 133 | Raszkowska 60-62 | 42 | 2161,67 |
| 134 | Raszkowska 64 | 16 | 1279,29 |
| 135 | Raszkowska 8 | 21 | 1343,87 |
| 136 | Rejtana 54 | 14 | 998,46 |
| 137 | Rynek 21 | 15 | 976,38 |
| 138 | Rynek 30 | 22 | 848,81 |
| 139 | Sienkiewicza 13 | 10 | 728,91 |
| 140 | Sienkiewicza 20 | 4 | 317,23 |
| 141 | Słoneczna 8 | 3 | 117,26 |
| 142 | Spokojna 8 | 20 | 674 |
| 143 | Staroprzygodzka 100 | 29 | 1211,71 |
| 144 | Staroprzygodzka 101 | 12 | 634,19 |
| 145 | Staroprzygodzka 104 | 42 | 1795,94 |
| 146 | Szkolna 18 | 31 | 1270,42 |
| 147 | Szkolna 20 | 32 | 1341,54 |
| 148 | Szkolna 21 | 4 | 182,79 |
| 149 | Szkolna 22 | 20 | 806,32 |
| 150 | Targowa 7 | 45 | 1949,8 |
| 151 | Towarowa 9B | 16 | 513,29 |
| 152 | Wańkowicza 58 | 8 | 300,21 |
| 153 | Wańkowicza 9 | 9 | 335,96 |
| 154 | Wańkowicza 92 | 12 | 642,3 |
| 155 | Waryńskiego 11 | 5 | 354,75 |
| 156 | Waryńskiego 13 | 5 | 342,95 |
| 157 | Waryńskiego 15 | 5 | 365,41 |
| 158 | Waryńskiego 17 | 5 | 360,97 |
| 159 | Waryńskiego 19 | 5 | 364,91 |
| 160 | Waryńskiego 21 | 5 | 365,15 |
| 161 | Waryńskiego 23 | 5 | 362,77 |
| 162 | Waryńskiego 7 | 7 | 451,3 |
| 163 | Waryńskiego 8 | 3 | 193,39 |
| 164 | Waryńskiego 9 | 6 | 451,02 |
| 165 | Wąska 4 | 19 | 742,36 |
| 166 | Wąska 6 | 18 | 725,2 |
| 167 | Wąska 8 | 19 | 755,9 |
| 168 | Wiejska 20 | 11 | 582,55 |
| 169 | Wiosny Ludów 12 | 6 | 304,62 |
| 170 | Wiosny Ludów 29 | 7 | 295,92 |
| 171 | Wojska Polskiego 4 | 5 | 357,62 |
| 172 | Wojska Polskiego 6 | 14 | 600,32 |
| 173 | Wolnosci 3 | 21 | 1407,31 |
| 174 | Wolności 22 | 19 | 858,35 |
| 175 | Wolności 26 | 12 | 513,73 |
| 176 | Wolności 29 | 5 | 367,92 |
| 177 | Wolności 33 | 16 | 727,27 |
| 178 | Wolności 4 | 11 | 601,36 |
| 179 | Wolności 9 | 4 | 265,26 |
| 180 | Wrocławska 126 | 20 | 648,5 |
| 181 | Wrocławska 128 | 20 | 649,35 |
| 182 | Wrocławska 1-3 | 23 | 1633,96 |
| 183 | Wrocławska 148 | 14 | 786,58 |
| 184 | Wrocławska 150 | 14 | 771 |
| 185 | Wrocławska 150 A | 28 | 739,44 |
| 186 | Wrocławska 150 B | 20 | 534,16 |
| 187 | Wrocławska 152 | 24 | 659 |
| 188 | Wrocławska 154 | 23 | 743,44 |
| 189 | Wrocławska 18 WM | 11 | 1262,86 |
| 190 | Wrocławska 18 Sp. | 20 | 792,63 |
| 191 | Wrocławska 19 | 12 | 569,63 |
| 192 | Wrocławska 20 | 5 | 358,97 |
| 193 | Wrocławska 22 | 22 | 1365,42 |
| 194 | Wrocławska 25 | 16 | 937,81 |
| 195 | Wrocławska 34 | 12 | 790,66 |
| 196 | Wrocławska 50 | 3 | 132,7 |
| 197 | Wrocławska 5-7 | 30 | 1201,72 |
| 198 | Wrocławska 10 | 7 | 814,73 |
| 199 | Zamenhofa 9 | 6 | 170,18 |
| 200 | Zębcowska 1 | 4 | 171,07 |
| 201 | Zielona 2 | 12 | 328,88 |
| 202 | Zielona 4 | 60 | 1908 |
| 203 | Zielona 6 | 4 | 135,04 |
| 204 | Zielona 6A | 6 | 149,64 |
| 205 | Zielona 8 | 12 | 160,98 |
| 206 | Zielona 8 A | 12 | 306,88 |
| 207 | Zwirki 13 | 5 | 321,45 |
| 208 | Zwirki 16 | 5 | 327,24 |
| 209 | Żwirki 10 | 5 | 321,01 |
| 210 | Żwirki 11 | 5 | 309,54 |
| 211 | Żwirki 12 | 5 | 321,88 |
| 212 | Żwirki 13A | 5 | 327,61 |
| 213 | Żwirki 14 | 5 | 334,16 |
| 214 | Żwirki 17 | 2 | 68,23 |
| 215 | Żwirki 18 | 5 | 319,46 |
| 216 | Żwirki 19 | 1 | 73,77 |
| 217 | Żwirki 2 | 5 | 326,49 |
| 218 | Żwirki 20 | 5 | 320,91 |
| 219 | Żwirki 21 | 5 | 80,44 |
| 220 | Żwirki 22 | 5 | 325,49 |
| 221 | Żwirki 23 | 2 | 73,49 |
| 222 | Żwirki 25 | 5 | 301,56 |
| 223 | Żwirki 27 | 5 | 325,8 |
| 224 | Żwirki 27A | 5 | 340,05 |
| 225 | Żwirki 3 | 2 | 124,31 |
| 226 | Żwirki 31 | 2 | 85,62 |
| 227 | Żwirki 33 | 2 | 69,65 |
| 228 | Żwirki 35 | 1 | 80,71 |
| 229 | Żwirki 37 | 2 | 74,39 |
| 230 | Żwirki 39 | 5 | 295,1 |
| 231 | Żwirki 4 | 5 | 328,96 |
| 232 | Żwirki 5 | 2 | 108,88 |
| 233 | Żwirki 6 | 5 | 327,42 |
| 234 | Żwirki 7 | 2 | 121,28 |
| 235 | Żwirki 8 | 5 | 328,78 |
| 236 | Żwirki 9 | 2 | 118,02 |
|  | Razem | 3455 | 167381,89 |

Przeglądy gazowe

1.Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okrsowych- rocznych stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art 62 Prawo Budowlane w 193 budynkach będących w zarządzie

Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Zestawienie budynków do kontroli stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

2. Zakres kontroli:

- instalacje gazowe i urządzenia w lokalach mieszkalnych,

- instalacje gazowe i urządzenia w lokalach użytkowych,

- instalacje gazowe w częściach wspólnych tj. na klatkach schodowych, korytarzach i pomieszczeniach piwnicznych,

- przyłącza gazowe i kurki główne,

3. Dokumentacja dotycząca kontroli:

- sporządzenie protokółu z kontroli instalacji gazowych w lokalach potwierdzonych podpisem

przez użytkownika lokalu,

- pisemne zgłoszenie Zleceniodawcy przypadków rozszczelnienia instalacji gazowych

i urządzeń,

- sporządzenie protokółów zbiorczych dla poszczególnych budynków z przeprowadzonej

kontroli,

| Wykaz budynków „MZGM” Sp z o.o. wyposażonych w instalację gazową |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres budynku | Liczba lokali ogółem |  |
| 1 | Królowej Jadwigi 20 | 3 |  |
| 2 | Królowej Jadwigi 28 | 2 |  |
| 3 | Osiedle Robotnicze 2 | 5 |  |
| 4 | Osiedle Robotnicze 4 | 5 |  |
| 5 | Osiedle Robotnicze 26 | 5 |  |
| 6 | Osiedle Robotnicze 25 | 2 |  |
| 7 | Osiedle Robotnicze 25A | 2 |  |
| 8 | Osiedle Robotnicze 27A | 2 |  |
| 9 | Osiedle Robotnicze 28 | 5 |  |
| 10 | Osiedle Robotnicze 29 | 5 |  |
| 11 | Osiedle Robotnicze 30 | 6 |  |
| 12 | Osiedle Robotnicze 31 | 6 |  |
| 13 | Osiedle Robotnicze 32 | 5 |  |
| 14 | Osiedle Robotnicze 33 | 5 |  |
| 15 | Osiedle Robotnicze 34 | 6 |  |
| 16 | Osiedle Robotnicze 35 | 7 |  |
| 17 | Osiedle Robotnicze 36 | 5 |  |
| 18 | Osiedle Robotnicze 37 | 5 |  |
| 19 | Osiedle Robotnicze 38 | 5 |  |
| 20 | Osiedle Robotnicze 40 | 5 |  |
| 21 | Osiedle Robotnicze 42 | 5 |  |
| 22 | Osiedle Robotnicze 44 | 5 |  |
| 23 | Osiedle Robotnicze 46 | 5 |  |
| 24 | Osiedle Robotnicze 48 | 5 |  |
| 25 | Osiedle Robotnicze 50 | 5 |  |
| 26 | Osiedle Robotnicze 52 | 5 |  |
| 27 | Osiedle Robotnicze 54 | 5 |  |
| 28 | Waryńskiego 7 | 5 |  |
| 29 | Waryńskiego 8 | 3 |  |
| 30 | Waryńskiego 9 | 6 |  |
| 31 | Waryńskiego 11 | 5 |  |
| 32 | Waryńskiego 13 | 5 |  |
| 33 | Waryńskiego 15 | 5 |  |
| 34 | Waryńskiego 17 | 5 |  |
| 35 | Waryńskiego 19 | 5 |  |
| 36 | Waryńskiego 21 | 6 |  |
| 37 | Waryńskiego 23 | 5 |  |
| 38 | Parkowa 5 | 6 |  |
| 39 | Żwirki 2 | 5 |  |
| 40 | Żwirki 4 | 5 |  |
| 41 | Żwirki 6 | 5 |  |
| 42 | Żwirki 8 | 5 |  |
| 43 | Żwirki 10 | 5 |  |
| 44 | Żwirki 12 | 5 |  |
| 45 | Żwirki 14 | 5 |  |
| 46 | Żwirki 16 | 5 |  |
| 47 | Żwirki 18 | 5 |  |
| 48 | Żwirki 20 | 5 |  |
| 49 | Żwirki 22 | 5 |  |
| 50 | Żwirki 3 | 2 |  |
| 51 | Żwirki 5 | 2 |  |
| 52 | Żwirki 7 | 2 |  |
| 53 | Żwirki 9 | 2 |  |
| 54 | Żwirki 11 | 5 |  |
| 55 | Żwirki 13 | 5 |  |
| 56 | Żwirki 13 A | 5 |  |
| 57 | Żwirki 17 | 2 |  |
| 58 | Żwirki 19 | 1 |  |
| 59 | Żwirki 21 | 2 |  |
| 60 | Żwirki 23 | 2 |  |
| 61 | Żwirki 25 | 5 |  |
| 62 | Żwirki 27 | 5 |  |
| 63 | Żwirki 27 A | 5 |  |
| 64 | Żwirki 31 | 2 |  |
| 65 | Żwirki 33 | 2 |  |
| 66 | Żwirki 35 | 1 |  |
| 67 | Żwirki 37 | 2 |  |
| 68 | Żwirki 39 | 5 |  |
| 69 | Dalbora 15 | 5 |  |
| 70 | Szkolna 21 | 4 |  |
| 71 | Czarnieckiego 33 | 3 |  |
| 72 | Al.Słowackiego 25 | 6 |  |
| 73 | Gimnazjalna 25 | 9 |  |
| 74 | Gimnazjalna 26 | 8 |  |
| 75 | Gimnazjalna 30 | 8 |  |
| 76 | Wolności 3 | 20 |  |
| 77 | Wolności 4 | 11 |  |
| 78 | Wolności 9 | 5 |  |
| 79 | Wolności 22 | 19 |  |
| 80 | Wolności 26 | 10 |  |
| 81 | Wolności 29 | 5 |  |
| 82 | Wolności 33 | 15 |  |
| 83 | Pl.23 Stycznia 7 | 10 |  |
| 84 | Kaliska 3 | 7 |  |
| 85 | Kaliska 23 | 11 |  |
| 86 | Kalska 55 | 36 |  |
| 87 | Rynek 21 | 11 |  |
| 88 | Rynek 30 | 19 |  |
| 89 | Sienkiewicza 13 | 10 |  |
| 90 | Sienkiewicza 20 | 2 |  |
| 91 | Spokojna 8 | 20 |  |
| 92 | Wrocławska 25 | 17 |  |
| 93 | Limanowskiego 15 | 11 |  |
| 94 | Wiejska 20 | 11 |  |
| 95 | Bolka i Lolka 7 A i B | 8 |  |
| 96 | Kotłownie | 2 |  |
| 97 | Bolka i Lolka 9 | 8 |  |
| 98 | Bema 28 | 4 |  |
| 99 | Piłsudskiego 43 | 16 |  |
| 100 | Piłsudskiego 45 | 14 |  |
| 101 | Piłsudskiego 47 | 14 |  |
| 102 | Piłsudskiego 49 | 13 |  |
| 103 | Piłsudskiego 55 | 14 |  |
| 104 | Piłsudskiego 57 | 14 |  |
| 105 | Piłsudskiego 59 | 16 |  |
| 106 | Piłsudskiego 63 | 14 |  |
| 107 | Piłsudskiego 65 | 18 |  |
| 108 | Kolejowa 3 | 5 |  |
| 109 | Kolejowa 9 | 4 |  |
| 110 | Kolejowa 15 | 17 |  |
| 111 | Kolejowa 21 | 9 |  |
| 112 | Kolejowa 49 | 5 |  |
| 113 | Partyzancka 1 | 9 |  |
| 114 | Partyzancka 5 | 12 |  |
| 115 | Partyzancka 16 | 6 |  |
| 116 | Partyzancka 21 | 8 |  |
| 117 | Partyzancka 33 | 4 |  |
| 118 | Raszkowska 4 | 23 |  |
| 119 | Raszkowska 8 | 21 |  |
| 120 | Raszkowska 17 | 9 |  |
| 121 | Raszkowska 30 | 13 |  |
| 122 | Raszkowska 45 | 7 |  |
| 123 | Raszkowska 60-62 | 41 |  |
| 124 | Raszkowska 64 | 15 |  |
| 125 | Wojska Polskiego 4 | 5 |  |
| 126 | Wojska Polskiego 6 | 14 |  |
| 127 | Wrocławska 1 | 21 |  |
| 128 | Wrocławska 3 | 6 |  |
| 129 | Wrocławska 5-7 | 32 |  |
| 130 | Wrocławska 18 | 20 |  |
| 131 | Wrocławska 19 | 13 |  |
| 132 | Wrocławska 34 | 10 |  |
| 133 | Wrocławska 50 | 3 |  |
| 134 | Wrocławska 126 | 20 |  |
| 135 | Wrocławska 128 | 20 |  |
| 136 | Wrocławska 148 | 14 |  |
| 137 | Wrocławska 150 | 14 |  |
| 138 | Harcerska 1 | 30 |  |
| 139 | Harcerska 3 | 30 |  |
| 140 | Harcerska 5 | 30 |  |
| 141 | Harcerska 9 | 30 |  |
| 142 | Harcerska 11 | 30 |  |
| 143 | Harcerska 13 | 30 |  |
| 144 | Wańkowicza 92 | 12 |  |
| 145 | Wąska 4 | 19 |  |
| 146 | Wąska 6 | 18 |  |
| 147 | Wąska 8 | 19 |  |
| 148 | Asnyka 1 | 60 |  |
| 149 | Asnyka 3 | 60 |  |
| 150 | Asnyka 24 | 30 |  |
| 151 | Broniewskiego 1 - 7 | 60 |  |
| 152 | Broniewskiego 9- 15 | 60 |  |
| 153 | Ledóchowskiego 20 | 9 |  |
| 154 | Chełmońskiego 2 | 40 |  |
| 155 | Dembińskiego 10 | 55 |  |
| 156 | Dembińskiego 12 | 55 |  |
| 157 | Dembińskiego 14 | 55 |  |
| 158 | Dalbora 38 | 50 |  |
| 159 | Komuny Paryskiej 4 | 30 |  |
| 160 | Komuny Paryskiej 10 | 30 |  |
| 161 | M.Konopnickiej 3-5 | 60 |  |
| 162 | Paderewskiego 8 | 28 |  |
| 163 | Paderewskiego 10 | 20 |  |
| 164 | Paderewskiego 12 | 31 |  |
| 165 | Paderewskiego 16 | 75 |  |
| 166 | Paderewskiego 22 | 60 |  |
| 167 | Paderewskiego 24 | 27 |  |
| 168 | Paderewskiego 26 | 27 |  |
| 169 | Paderewskiego 28 | 27 |  |
| 170 | Szkolna 18 | 31 |  |
| 171 | Szkolna 20 | 32 |  |
| 172 | Szkolna 22 | 20 |  |
| 173 | Kościuszki 8 | 10 |  |
| 174 | Kościuszki 16 | 7 |  |
| 175 | Kościuszki 16 A | 7 |  |
| 176 | Kościuszki 18 | 18 |  |
| 177 | Kościuszki 22 | 12 |  |
| 178 | Kościuszki 32 | 20 |  |
| 179 | Kościuszki 34 | 30 |  |
| 180 | Kopernika 10-16 | 54 |  |
| 181 | Majdan 1-2 | 20 |  |
| 182 | Majdan 3-4 | 19 |  |
| 183 | Piastowska 5 -11 | 55 |  |
| 184 | Piastowska 14 - 16 | 20 |  |
| 185 | Prosta 2 -4 | 20 |  |
| 186 | Staroprzygodzka 100 | 29 |  |
| 187 | Staroprzygodzka 104 | 42 |  |
| 188 | Staroprzygodzka 101 | 12 |  |
| 189 | Kościelna 5 | 13 |  |
| 190 | Kościelna 14 | 8 | budynek frontowy i podejścia |
| 191 | Wiosny Ludów 12 | 6 |  |
| 192 | Wiosny Ludów 29 | 7 | 1 lokal użytkowy i podejścia |
| 193 | Targowa 7 | 45 |  |
|  |  | 2876 |  |

Termin wykonania zamówienia 30.11.2017 r.